## NASLOV-ELEKTROSKOLA
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
OIB: 83615500218
Matice hrvatske 15
21000 Split
Investitor: Elektrotehnička škola Split
SANACIJA STOLARIJE
Ovlašteni inžennjer građevinarstva
Đuro Nižetić, dipl. ing. građ., br. up. 533
SIJEČANJ 2017.

## OP.UVJETI
Troškovnik radova- Elektrotehnička škola Split
SADRŽAJ:
1. OPĆI KALKULATIVNI UVJETI ZA SVE TROŠKOVNIKE
2. TROŠKOVNIK
1. OPĆI KALKULATIVNI UVJETI ZA SVE TROŠKOVNIKE
Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno i u suglasju sa važećim tehničkim propisima, normativima i pravilima struke.
U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potpuno dovršenje radova iz stavki ugovornog troškovnika ( nabava materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala, potrebne skele, priprema i izvođenje radova).
Ponuđena cijena je konačna i treba sadržavati sve predvidive specifičnosti izvođenja radova na predmetnoj građevini.
Izvođač radova mora osigurati organizaciju rada, kvalitetan materijal i opremu, te odgovarajuću stručnu radnu snagu, koja će zajamčiti solidnu i preciznu izvedbu radova u preuzetim rokovima.
Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće isprave o suglasnosti i certifikate, kao dokaz da su ugrađeni materijali kvalitete zahtjevane projektom.
U slučaju da izvođač tijekom radova želi zamijeniti materijale kao i opremu iz ugovornog troškovnika dužan je upoznati projektanta, investitora i nadzornog inženjera prije same izmjene te za iste ishoditi suglasnost projektanta, investitora i nadzornog inženjera.
Sve prikupljene isprave o suglasnosti, certifikate te ostalu dokumentaciju treba izvođač radova prikupiti i predočiti je nadzorom inženjeru.
Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik a sve izvedene količine i stavke moraju imati dokaznicu mjera - građevinsku knjigu.
Izvođač radova dužan je svakodnevno gradilište držati čisto i uredno te kao takvo na završetku radova predati inevstitoru. Dužan je svakodnevno zbrinjavati otpadni materijal te odvoziti isti na zato odgovarajuću deponiju. Sve ovo također ulazi u jediničnu cijenu svake stavke.
Jedinična cijena obuhvaća dobavu i nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala, potrebne skele, pripremu i izvođenje radova na zamjeni drvene stolarije u školi. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
Sve dimenzije stolarije Izvođač je dužan provjeriti na licu mjesta i prije narudžbe materijala.
2. TROŠKOVNIK RADOVA
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA RADOVA:
1. Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
2.Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
3.U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manupulaciju materijalom na gradilištu), radne skele, pripremu i izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga.
4.U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
5. Ponuditelji moraju navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nude.

## TROŠKOVNIK
Troškovnik radova- Elektrotehnička škola Split
red. br. | opis | jedinica mjere | količina | jed. cijena /kn/ | ukupno /kn/
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Kompletna demontaža postojećih dotrajalih drvenih prozora i klupčica te ostakljenih prozorskih krila u kancelarijskim prostorima (istočna strana škole)
Uz prozore se nalazi dvostruka obložna maska preko cijele debljine zida, kao i ispod prozorske klupice.
Prozori su dvokrilini s nadsvjetlom dimenzija:
- 120 x (145 + 85) cm
U cijenu uključiti osiguranje radnog prostora te pozicija koje se nalaze ispod prozora koji se demontiraju, te kompletan prijenos i prijevoz do privremene deponije, koja se nalazi u krugu škole
| Dimenzije cca 120 x (145 x 85) cm | kom | 10 |  | 0
1.2. | Kompletan prijenos, ukrcaj i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij do 5 km, nakon demontaže prozora te preostalog šuta.
U cijenu uključiti čišćenje i taksu za deponiju navdenih metarijala sa svim pomoćnim radovima
| Obračun prema demontiranom i odvezenom prozoru | kom | 10 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  |  | 0
2. | STOLARSKI RADOVI
Materijal ia izradu radova mora odgovarati vrijedećim standardima.
Drvo mora biti zdravo i suho (max. 15 % vlažnosti)
Vlakna moraju biti ravna i paralelena sa podužnim ivicama obrađenog drvenog komada.
Čvorovi se ne smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova.
Spojna sredstva (lljepilo. Pera, čepovi, pera u vijcma) moraju odgovarati standardima, kao i ugrađeni okovi.
Gotovi elementi se moraju u radinoci premazati fungicidnom impregnacijom za drvo izređno na bazi alkidnih smola.
Jedinična cijena obuhvaća nabvau materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničnih nacrta, izradu i objanje te prijevoz, skladištenje i ugradnju.
Nakon ugradnje se postavljaju završni detalji, rućice i sl. te kompletno čišćenje nakon ugradnje.
Odabir boje izvršiti u dogovoru sa Naručiteljem i nadzornim inženjerom.
2.1. | Nabava naterijala, izrada i montaža drevenih ostakljenih prozora prema shematskim prikazima.
Prozori izvedeni od izabranog suhog smrekovog drva, te obojano sa tri sloj laka uz prethodnu impregnaciju površina / čokoladni ton /
Prozori zakretni, te otklopno zakretni, sa fiksnim nadsvjetlom, ostakljeno sa izo stakolom 4+14+4 mm, Low-I, k=1,1.
Za svaki prozor je dan shematski prikaz i smjer otvaranja i pozicija otklopnih zakretnih krila.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
| Dimenzije cca 120 x (145+85) cm | kom | 10 |  | 0
2.2. | Nabava materijala, izrada i montaža drvenih klupica izvedenih od Suhe smreke ili sl. / masiva / sa profitalnim rubom, debljine 42 mm. Klupic elakirane u istom tonu kao i prozori različitih dimenzija.
Jedinična cijena dana je za 1 m1, izvedenih i montiranih klupica.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
| Klupice širine cca 35 cm | m1 | 13.5 |  | 0
2.3. | Kompletna obrada sa unutarnje i vanjske strane rub. Ivica nakon ugradnje prozora.
nakon rezanja pur pjene, rubove obraditi cementnim mortom uz postavu aluminijskog profila u više faza / ovisno o debljini obrade te prethodno sve otprašiti, uz postavu impregnacije od Sn veze.
Naknadno nakon suđenja sve površine gletovati, izbrustiti i obojiti u tri sloja završne boje ili obradu izvjesti s oblogom od gips ploča.
U cijenu uključiti kompletno čišćenje nakon izvedenih radova.
Obračun po m1 izvedene i obrađene ivice.
| (1,20+2,30) x 10x2 strane=70,00 | m1 | 70 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
2. | STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO REKAPITULACIJA: |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0