## Tehničke specifikacije
Multimedijalni didaktički uređaj – sučelje s virtualnim instrumentima i opremom
NAZIV | TRAŽENA FUNKCIONALNOST - KARAKTERISTIKE
Uni Train-I sučelje LN CO4203-2A | 32-bitni procesor s memorijama za pohranu rezultata
USB ili serijsko sučelje propusnosti 12 Mbits/s (za USB)
WLAN/WiFi sučelje 2,4, GHz
Mogučnost istovremenog spajanja proizvoljnog broja držača didaktičkih ploča
Pogodan za umetanje u didktičke okvire DIN A4
Ugodivi analogni izlaz +/-10 V, 0,2 A DC
4 Analogna diferencijalna pojačala sa 10 MHz graničnom frekvencijom
2 Analogna ulaza za mjerenje struje do 5 A
16-bitni digitalni izlazi
16.bitni digitalni ulazi
8 releja 24 V DC /1 A
Vanjsko napajanje 100-264 V
Različiti virtualani instrumenti - 120 kom. (4 voltmetra, 4 ampermetra, 2 multimetra, AC, DC, 4-kanalni osciloskop, promjenjivi DC izvor 0-10V, 16 digital ulaza i 16 digital izlaza, VI sa 8 releja, Generator proizvoljnih valnih oblika , generator impulsa, Trofazni izvor napajanjaVI 0-150 Hz, Promjenjivi izvor istosmjernog napona VI 3x (-20V - +20V) , 2A, trofazni izvor napajanja VI sa dodatnom mogućnosti pomaka faze i frekvencije, mrežni i USB kabel
Zahtjev za korištnje opreme PC sa Win XP/7/8/10 ili noviji
NAZIV | TRAŽENA FUNKCIONALNOST - KARAKTERISTIKE
Uni Train-I Experimenter - LN CO4203-2B - ploča/nosač didaktičkih kartica | Pogodan za umetanje u didaktičke okvire DIN A4 dimenzije Spajanje na UniTrain-I sučelje i spajanje dodatnih experimentera Spajanje didaktičkih ploča na Uni Train-I sučelje
NAZIV | TRAŽENA FUNKCIONALNOST - KARAKTERISTIKE
Set spojnih vezica, šentova i kratkospojnika LN CO4203-2J | Šantovi montirani na tiskanu pločicu namjenjeni za mjerenje struja preko analognih ulaza sa 6 otpora (2x1Ω, 2x10 Ω, 2x100Ω), 28 kom. spojnih vodova (12 kom. od 15mm te 14. kom. od 45mm) sa 2 adaptera 4mm na 2mm, 10 kratkospojnika 2mm - raster 5mm
NAZIV | TRAŽENA FUNKCIONALNOST - KARAKTERISTIKE
Kofer za spremanje cijelog sistema LN CO4203-2Y | Al kofer obložen pjenom sa utorima za komponente
U___________________, dana _________________2020. godine
ZA PONUDITELJA:
M.P.
______________________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

## Troškovnik
Br | Tehnički opis | Model iz kataloga (navesti kataloški broj i broj stranice) i Internet link za tehnički opis uređaja | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
1 | UniTrain-I sučelje s virtualnim instrumentima LN CO4203-2A |  | komad | 1 |  | 0
2 | UniTrain-I Experimenter LN CO4203-2B |  | komad | 1 |  | 0
3 | Set spojnih vezica, šentova i kratkospojnika LN CO4203-2J |  | komad | 1 |  | 0
4 | Kofer za spremanje Uni Train sistema LN CO4203-2Y |  | komad | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE bez PDV-a (u kunama): | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a (u kunama): | [5 empty] | 0
CIJENA PONUDE s PDV-om (u kunama): | [5 empty] | 0
U___________________, dana _________________2020. godine
ZA PONUDITELJA:
M.P.
______________________________________
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)